拟批准河北爱尔海泰制药有限公司锅炉更新改造项目环评文件基本情况

- 基本情况

河北爱尔海泰制药有限公司锅炉更新改造项目位于石家庄高新区泰山街219号。项目总投资40万元，其中环保投资10万元。项目主要建设内容：拆除现有1台8t/h燃气锅炉，更改为1台2t/h燃气锅炉。

- 污染物排放执行标准

1、燃气锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准。

2、废水排放执行石家庄高新污水处理服务有限公司协议进水标准。

3、东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

4、一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。

- 三、建设项目拟采取的污染防治措施。

1、燃气锅炉烟气经低氮燃烧处理后，通过1根9m高排气筒（DA002）排放。

- 2、软水制备系统排水、锅炉排污水送厂内污水处理站通过“两级平流沉淀”处理后通过市政管网送石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。

- 3、噪声：噪声主要为锅炉、水泵运行时产生的噪声，采取合理布局、选用低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施。

4、固废：废离子交换树脂由厂家回收。