## 县域分布式光伏可开放容量
石家庄2026年三季度市区分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 已接入分布式光伏项目容量（MW） | 在途分布式光伏项目容量（MW） | 县域可开放并网容量（MW） | 考虑在途项目后县域可开放容量（MW） | 评估等级 | 备注
1 | 石家庄市区 | 156.4369 | 20.896 | 99.3442 | 78.4482 | 绿色 | -
1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。 2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。

## 220千伏主变分布式光伏可开放容量
石家庄2026年三季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 乡镇/街道 | 所带村/街道 | 供电220千伏变电站 | 该县域供电220千伏主变名称 | 可开放并网容量（MW） | 考虑在途项目后可开放容量（MW） | 评估等级（仅考虑在途项目） | 备注
4 | 高新区 | 郄马镇、宋营镇、丘头镇 | 郄马镇(南郄马村、北郄马村、东佐村、信家庄村、宋北村、任家庄村等。) 宋营镇(岗当) 丘头镇(丘头、北乐乡、曹家庄、周家庄、堤上、东宽亭、西宽亭、桥板、童家庄等。) | 石化220千伏变电站 | 220千伏石化站1号主变 | 78.5282 | 78.45 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏石化站2号主变 | 78.5382 | 78.45 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏石化站3号主变 | 81.6782 | 78.45 | 绿色 | -
|  | 宋营镇、太行街道、长江街道、郄马镇 | 宋营镇(韩通、八方、宋营) 太行街道(太行嘉苑社区、郝家营村) 长江街道(小岗上、周通三个行政村和赵村、星辰花园、珠峰国际花园社区、想象国际社区、润丰盛世家园社区和花香漫城。) 郄马镇(刘家庄村、段干村) | 韩通220千伏变电站 | 220千伏韩通站1号主变 | 28.8522 | 28.8522 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏韩通站2号主变 | 28.7806 | 28.7806 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏韩通站3号主变 | 39.6585 | 39.6585 | 绿色 | -
|  | 郄马镇 | 郄马镇(东羊市村) | 许营220千伏变电站 | 220千伏许营站1号主变 | 18.4836 | 18.4836 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏许营站2号主变 | 18.8589 | 18.8589 | 绿色 | -
|  | 宋营镇、太行街道、长江街道 | 宋营镇(南豆、北豆、东仰陵、西仰陵、中仰陵、南辛庄等。) 太行街道(南庄村、北庄村、大西帐村、小西帐村) 长江街道(留村、同祥城、长九花园社区、水榭花都) | 留村220千伏变电站 | 220千伏留村站2号主变 | 55.9278 | 55.9278 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏留村站3号主变 | 56.1215 | 56.1215 | 绿色 | -
|  | 丘头镇 | 丘头镇(南乐乡、徐村) | 医药220千伏变电站 | 220千伏医药站1号主变 | 78.4482 | 78.45 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏医药站2号主变 | 78.5432 | 78.45 | 绿色 | -
|  | 丘头镇 | 丘头镇(丽阳、靳庄) | 系井220千伏变电站 | 220千伏系井站1号主变 | 4.5214 | 4.5214 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏系井站2号主变 | 4.6406 | 4.6406 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏系井站3号主变 | 4.5892 | 4.5892 | 绿色 | -
1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。 2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 4.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 5.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。