附件

家庭养老床位配置项目参考清单（适老化改造）

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖、防滑地胶等 | 基础 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道 | 可选 |
| 3 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 可选 |
| 4 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出 | 可选 |
| 5 |  | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方面老年人开门 | 可选 |
| 6 | 卧室改造 | 安装床边护栏 | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 | 基础 |
| 7 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 可选 |
| 8 | 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字型扶手、U形扶手、L形扶手或者助力扶手等 | 基础（两项选一项） |
| 9 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 |  |
| 10 | 物理环境改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 | 可选 |
| 11 |  | 电源插座及开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用 | 可选 |
| 12 |  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，必要时粘贴警示条 | 可选 |

家庭养老床位配置项目参考清单（智能化配置）

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络连接设备 | WIFI路由器 | 保障相关智能设备数据的传送和服务响应 | 基础（任选其一） |
| 2 |  | 无线网卡 |  |  |
| 3 | 紧急呼叫设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现紧急情况便于一键呼叫 | 基础 |
| 4 | 生命体征监测设备 | 智能腕表、床垫等 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，实施体动感应、离床感应，发现异常自动提醒 | 基础 |
| 5 | 安全监控装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警 | 可选 |
| 6 |  | 可燃气体泄漏报警器 |  |  |
| 7 |  | 溢水报警器 |  |  |
| 8 | 视频或语音通话设备 | 智能监控摄像头 | 双向实时视频或者语音通话，及时准确掌握老年人在家实时情况 | 可选 |
| 9 | 智能感应设备 | 门磁感应器 | 安装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警 | 可选 |
| 10 |  | 红外探测器 | 安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况 | 可选 |

基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目，适老化改造配置项目的可选项目8项选1项（不可重复选），智能化配置可选项目4项选1项。